## Lot 1
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 6 SITES DE DE PERIMETRES MARAICHERS ET D'UN POSTE D'EAU AUTONOME DANS LES REGIONS DU DU NAKAMBE ET DE L'OUBRI (BURKINA FASO)
Lot 1 : Travaux d'aménagement de deux (02) périmètres maraichers de 2 ha chacun dans les village de Gonkin, de Dassoui et d'un Poste Autonome (PEA) de 10 m3 dans la commune de Dialgaye
Site 1- Aménagement d'un périmètre maraicher de 2 ha dans le village de Gonkin dans la commune de Dialgaye
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation et parcellement, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification du périmètre de dimension 1 00x 120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0,50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage [Les écriteaux prévus sur les deux faces du panneau seront exécutés entièrement en peinture de calligraphie y compris toutes sujétions] | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 5,5 m3/h et HMT 70 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN63 PN16 y compris toutes sujétions | m | 55 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 55 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 55 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 55 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 55 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (10 modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.2 | Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 3.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | ml | 50 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose de polytank de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m, y compris l'ensemble des accessoires pour son alimentation, la distribution, la vidange, le trop plein, etc., l'ensemble des pièces de raccordement et un support métallique et ses fondations conformément aux plans et toutes sujétions
4.1 | Etudes géotechniques | ff | 1 |  | 0
4.2 | Support métallique de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de Polytank de 10 m 3 y compris tuyauterie d'alimentation, de distribution et de vidange, robinets vannes, désinfection, essais d'étanchéité, etc. | u | 1 |  | 0
4.4 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, etc) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 75 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 51 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 90 PN10 pour conduites principales y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 208 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 63 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 412 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | BASSINS DE STOCKAGE
6.1 | Fouille pour ancrage | m3 | 2.0625 |  | 0
6.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3(ep. 0,05) | m3 | 0.3125 |  | 0
6.3 | Béton armé pour radier (ép. 15 cm) dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans | m3 | 0.9375 |  | 0
6.4 | Béton armé de 15 x 15 dosé à 350 kg/m3 pour parois conformément aux plans | m3 | 1.032 |  | 0
6.5 | Enduit étanche intérieur au mortier de ciment | m2 | 6.4 |  | 0
6.6 | Enduit extérieur | m2 | 7.36 |  | 0
6.7 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 50 (2") au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| Sous total pour un (01) bassin (a) |  |  |  | 0
| Nombre de bassins (b) |  | 16
| TOTAL VI BASSINS DE STOCKAGE: (a) x (b) |  |  |  | 0
VII | BORNES D'IRRIGATION
7.1 | Mise en place de bornes d'irrigation colonne montante en galva DN 40 muni de deux sorties DN 25 commandées par des vannes de fermeture et une vanne sur chaque colonne montante y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément au plan joint | u | 20 |  | 0
7.2 | Fourniture de tuyaux flexible de 30 m pour l'arrosage à la parcelle, muni de pistolet d'arrosage manuelle | u | 10 |  | 0
| TOTAL VII BORNES D'IRRIGATION |  |  |  | 0
VIII | REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE
8.1 | Regards équipés de vanne DN 63 en fonte à l'entrée des conduites sécondaires y compris clapet anti retour conformément aux plans et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
8.2 | Regards de vidange équipé conformément aux plans et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de robinets de puisage situé à 10 m du château d'eau comprenant conduite en PEHD DN32 et raccordement sur conduite de réseau , regard compteur et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL VIII REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE |  |  |  | 0
IX | PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 4)
9.1 | Fonçage des puits
9.1.1 | Fonçage en terrain de toute nature | m | 48 |  | 0
9.1.2 | Essai de pompage (03 paliers discontinus de 1 heure et de longue durée 12 heures suivis de remontées) | u | 4 |  | 0
9.2 | Equipement des puits
9.2.1 | Cuvelage de diamétre 1,80 m | m | 32 |  | 0
9.2.2 | Ancrages de base, intermédiaires et de surface en béton armé | u | 12 |  | 0
9.2.3 | Trousse coupante en béton armé dosé à 350 Kg/m3 | u | 4 |  | 0
9.2.4 | Colonne de captage filtrante en diamètre intérieur 1,40 m + la fourniture et la mise en place d'un gravier filtrant dans l'espace annulaire (estimation de 4 m par puits) | m | 16 |  | 0
9.2.5 | Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3 dans le prolongement du cuvelage d'une hauteur de 80 cm, de diamètre intérieur 1,80 m prenant appui sur l'ancrage de surface | m3 | 2.4 |  | 0
9.2.6 | Trottoir anti bourbier de 1,00 m de largeur en béton armé dosé à 350 kg/m3 et 20 cm d'épaisseur autour de la margelle | m3 | 8.8 |  | 0
9.2.7 | Bati d'exhaure en IPN de 100 avec 3 poulies à double gorge | u | 4 |  | 0
9.2.8 | Couvercle en tôle lourde d'épaisseur 4 mm recouverte de deux couches de peinture antirouille y compris cadenas conformément aux plans | u | 4 |  | 0
9.3 | Système d'exhaure des puits
9.3.1 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type DIFFUL de débit 3 m3/h et HMT 20 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.2 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN40 PN10 y compris toutes sujétions | m | 52 |  | 0
9.3.3 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.4 | Fourniture et pose de tube PVC crépiné type forage DN112/125 et toutes sujétions | m | 52 |  | 0
9.3.5 | Fixation de support en IPN et tôle métallique des équipements de surface de pompe et toutes sujétions | ens | 4 |  | 0
9.3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, pressostat, vanne, mamellons) de tête de pompe y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 4 |  | 0
9.3.7 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (02 modules identiques de type monocristallin et de puissance 285 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module, support métallique, cablages et filleries diverses et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.8 | Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 40 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 412 |  | 0
9.3.9 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 40 au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 16 |  | 0
| TOTAL IX: PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 4) |  |  |  | 0
X | AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES
10.1 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton ordinaire de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 636 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à double battant dont chaque battant a une largeur de 1,25 m et une hauteur de 1,50 m conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 2 |  | 0
10.3 | Nettoyage général y compris abattage d'arbres de la superficie à aménager | ha | 2.25 |  | 0
| TOTAL X AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
Site 2 - Aménagement d'un périmètre maraicher de 2 ha dans le village de Dassoui dans la commune de Dialgaye
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation et parcellement, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification du périmètre de dimension 1 00x 120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0,50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage [Les écriteaux prévus sur les deux faces du panneau seront exécutés entièrement en peinture de calligraphie y compris toutes sujétions] | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 7,3 m3/h et HMT 60 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN75 PN16 y compris toutes sujétions | m | 45 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 45 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 45 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 45 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 45 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (10 modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.2 | Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 4.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | ml | 50 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose de polytank de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m, y compris l'ensemble des accessoires pour son alimentation, la distribution, la vidange, le trop plein, etc., l'ensemble des pièces de raccordement et un support métallique et ses fondations conformément aux plans et toutes sujétions
4.1 | Etudes géotechniques | ff | 1 |  | 0
4.2 | Support métallique de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de Polytank de 10 m 3 y compris tuyauterie d'alimentation, de distribution et de vidange, robinets vannes, désinfection, essais d'étanchéité, etc. | u | 1 |  | 0
4.4 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, etc) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 75 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 55 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 110 PN10 pour conduites principales y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 288 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 63 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 660 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | BASSINS DE STOCKAGE
6.1 | Fouille pour ancrage | m3 | 2.0625 |  | 0
6.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3(ep. 0,05) | m3 | 0.3125 |  | 0
6.3 | Béton armé pour radier (ép. 15 cm) dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans | m3 | 0.9375 |  | 0
6.4 | Béton armé de 15 x 15 dosé à 350 kg/m3 pour parois conformément aux plans | m3 | 1.032 |  | 0
6.5 | Enduit étanche intérieur au mortier de ciment | m2 | 6.4 |  | 0
6.6 | Enduit extérieur | m2 | 7.36 |  | 0
6.7 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 50 (2") au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| Sous total pour un (01) bassin (a) |  |  |  | 0
| Nombre de bassins (b) |  | 16
| TOTAL VI BASSINS DE STOCKAGE: (a) x (b) |  |  |  | 0
VII | BORNES D'IRRIGATION
7.1 | Mise en place de bornes d'irrigation colonne montante en galva DN 40 muni de deux sorties DN 25 commandées par des vannes de fermeture et une vanne sur chaque colonne montante y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément au plan joint | u | 32 |  | 0
7.2 | Fourniture de tuyaux flexible de 30 m pour l'arrosage à la parcelle, muni de pistolet d'arrosage manuelle | u | 16 |  | 0
| TOTAL VII BORNES D'IRRIGATION |  |  |  | 0
VIII | REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE
8.1 | Regards équipés de vanne DN 63 en fonte à l'entrée des conduites sécondaires conformément aux plans et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
8.2 | Regards de vidange équipé conformément aux plans et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de robinets de puisage situé à 10 m du château d'eau comprenant conduite en PEHD DN32 et raccordement sur conduite de réseau , regard compteur et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL VIII REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE |  |  |  | 0
IX | PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 4)
9.1 | Fonçage des puits
9.1.1 | Fonçage en terrain de toute nature | m | 48 |  | 0
9.1.5 | Essai de pompage (03 paliers discontinus de 1 heure et de longue durée 12 heures suivis de remontées) | u | 4 |  | 0
9.2 | Equipement des puits
9.2.1 | Cuvelage de diamétre 1,80 m | m | 32 |  | 0
9.2.2 | Ancrages de base, intermédiaires et de surface en béton armé | u | 12 |  | 0
9.2.3 | Trousse coupante en béton armé dosé à 350 Kg/m3 | u | 4 |  | 0
9.2.4 | Colonne de captage filtrante en diamètre intérieur 1,40 m + la fourniture et la mise en place d'un gravier filtrant dans l'espace annulaire (estimation de 4 m par puits) | m | 16 |  | 0
9.2.5 | Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3 dans le prolongement du cuvelage d'une hauteur de 80 cm, de diamètre intérieur 1,80 m prenant appui sur l'ancrage de surface | m3 | 2.4 |  | 0
9.2.6 | Trottoir anti bourbier de 1,00 m de largeur en béton armé dosé à 350 kg/m3 et 20 cm d'épaisseur autour de la margelle | m3 | 8.8 |  | 0
9.2.7 | Bati d'exhaure en IPN de 100 avec 3 poulies à double gorge | u | 4 |  | 0
9.2.8 | Couvercle en tôle lourde d'épaisseur 4 mm recouverte de deux couches de peinture antirouille y compris cadenas conformément aux plans | u | 4 |  | 0
9.3 | Système d'exhaure des puits
9.3.1 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type DIFFUL de débit 3 m3/h et HMT 20 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.2 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN40 PN10 y compris toutes sujétions | m | 52 |  | 0
9.3.3 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.4 | Fourniture et pose de tube PVC crépiné type forage DN112/125 et toutes sujétions | m | 52 |  | 0
9.3.5 | Fixation de support en IPN et tôle métallique des équipements de surface de pompe et toutes sujétions | ens | 4 |  | 0
9.3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, pressostat, vanne, mamellons) de tête de pompe y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 4 |  | 0
9.3.7 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (02 modules identiques de type monocristallin et de puissance 285 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module, support métallique, cablages et filleries diverses et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.8 | Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 40 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 660 |  | 0
9.3.9 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 40 au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 16 |  | 0
| TOTAL IX: PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 4) |  |  |  | 0
X | AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES
10.1 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton ordinaire de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 950 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à double battant dont chaque battant a une largeur de 1,25 m et une hauteur de 1,50 m conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
| Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,50 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 2 |  | 0
10.3 | Nettoyage général y compris abattage d'arbres de la superficie à aménager | ha | 2.24 |  | 0
| TOTAL X AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
Site 3- Réalisation d'un poste d'eau autonome de 10 m3 dans la zone pastorale du village de Dassoui dans la commune de Dialgaye
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation et parcellement, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification du périmètre de dimension 1 00x 120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0,50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage [Les écriteaux prévus sur les deux faces du panneau seront exécutés entièrement en peinture de calligraphie y compris toutes sujétions] | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 9,5 m3/h et HMT 55 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN75 PN16 y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 40 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (12 modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.2 | Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 4.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | ml | 50 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.9 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 60 |  | 0
3.10 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,50 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose d'un chateau métallique de 10 m3 y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein, by pass etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); et la fondation en béton armé dosé à 400 kg/m3 et la plateforme en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
4.1 | Etudes géotechniques | ff | 1 |  | 0
4.2 | Château métallique de 10 m3 et de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, etc) | u | 1 |  | 0
| TOTAL V: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 90 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 10 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 75 PN10 pour conduites principales y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 85 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 50 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 103 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | POINTS DE DESSERTES ET DIVERS
6.1 | Réalisation d'abreuvoir conformément aux plans pour abreuvement des animaux | u | 4 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de robinets de puisage comprenant conduite en PEHD DN32 et raccordement sur conduite de réseau , regard compteur et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL VII POINTS DE DESSERTES ET DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF DU LOT1
N° | Désignation | Quantité | Montant des travaux en HTVA | TVA à 18% | Montant des travaux en TTC
1 | Aménagement d'un périmètre maraicher de 2 ha dans le village de Gonkin dans la commune de Dialgaye | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Aménagement d'un périmètre maraicher de 2 ha dans le village de Dassoui dans la commune de Dialgaye | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Réalisation d'un poste d'eau autonome de 10 m3 dans la zone pastorale du village de Dassoui dans la commune de Dialgaye | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Montant totaux des travaux du lot1 |  | 0 | 0 | 0

## Lot 2
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 6 SITES DE DE PERIMETRES MARAICHERS ET D'UN POSTE D'EAU AUTONOME DANS LES REGIONS DU DU NAKAMBE ET DE L'OUBRI (BURKINA FASO)
Lot 2 : Travaux d'aménagement d'un périmètre maraicher de 2,5 ha dans le village de Mogtedo dans la commune de Mogtedo et d'un périmètre maraicher de 4 ha dans le village de Bolain dans la commune de Koupéla
Site 1- Aménagement d'un périmètre maraicher de 2,5 ha dans le village de Mogtedo dans la commune de Mogtedo
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation et parcellement, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification du périmètre de dimension 1 00x 120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0,50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage [Les écriteaux prévus sur les deux faces du panneau seront exécutés entièrement en peinture de calligraphie y compris toutes sujétions] | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 8 m3/h et HMT 60 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN75 PN16 y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 40 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 55 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (12 modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.2 | Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 4.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | ml | 50 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose de polytank de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m, y compris l'ensemble des accessoires pour son alimentation, la distribution, la vidange, le trop plein, etc., l'ensemble des pièces de raccordement et un support métallique et ses fondations conformément aux plans et toutes sujétions
4.1 | Etudes géotechniques | ff | 1 |  | 0
4.2 | Support métallique de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de Polytank de 10 m 3 y compris tuyauterie d'alimentation, de distribution et de vidange, robinets vannes, désinfection, essais d'étanchéité, etc. | u | 1 |  | 0
4.4 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, etc) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 90 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 200 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 90 PN10 pour conduites principales y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 265 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 63 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 515 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | BASSINS DE STOCKAGE
6.1 | Fouille pour ancrage | m3 | 2.0625 |  | 0
6.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3(ep. 0,05) | m3 | 0.3125 |  | 0
6.3 | Béton armé pour radier (ép. 15 cm) dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans | m3 | 0.9375 |  | 0
6.4 | Béton armé de 15 x 15 dosé à 350 kg/m3 pour parois conformément aux plans | m3 | 1.032 |  | 0
6.5 | Enduit étanche intérieur au mortier de ciment | m2 | 6.4 |  | 0
6.6 | Enduit extérieur | m2 | 7.36 |  | 0
6.7 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 50 (2") au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| Sous total pour un (01) bassin (a) |  |  |  | 0
| Nombre de bassins (b) |  | 20
| TOTAL VI BASSINS DE STOCKAGE: (a) x (b) |  |  |  | 0
VII | BORNES D'IRRIGATION
7.1 | Mise en place de bornes d'irrigation colonne montante en galva DN 40 muni de deux sorties DN 25 commandées par des vannes de fermeture et une vanne sur chaque colonne montante y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément au plan joint | u | 25 |  | 0
7.2 | Fourniture de tuyaux flexible de 30 m pour l'arrosage à la parcelle, muni de pistolet d'arrosage manuelle | u | 13 |  | 0
| TOTAL VII BORNES D'IRRIGATION |  |  |  | 0
VIII | REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE
8.1 | Regards équipés de vanne DN 63 en fonte à l'entrée des conduites sécondaires conformément aux plans et toutes sujétions | u | 5 |  | 0
8.2 | Regards de vidange équipé conformément aux plans et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de robinets de puisage situé à 10 m du château d'eau comprenant conduite en PEHD DN32 et raccordement sur conduite de réseau , regard compteur et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL VIII REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE |  |  |  | 0
IX | PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 5)
9.1 | Fonçage des puits
9.1.1 | Fonçage en terrain de toute nature | m | 60 |  | 0
9.1.5 | Essai de pompage (03 paliers discontinus de 1 heure et de longue durée 12 heures suivis de remontées) | u | 5 |  | 0
9.2 | Equipement des puits
9.2.1 | Cuvelage de diamétre 1,80 m | m | 20 |  | 0
9.2.2 | Ancrages de base, intermédiaires et de surface en béton armé | u | 15 |  | 0
9.2.3 | Trousse coupante en béton armé dosé à 350 Kg/m3 | u | 5 |  | 0
9.2.4 | Colonne de captage filtrante en diamètre intérieur 1,40 m + la fourniture et la mise en place d'un gravier filtrant dans l'espace annulaire (estimation de 4 m par puits) | m | 20 |  | 0
9.2.5 | Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3 dans le prolongement du cuvelage d'une hauteur de 80 cm, de diamètre intérieur 1,80 m prenant appui sur l'ancrage de surface | m3 | 3 |  | 0
9.2.6 | Trottoir anti bourbier de 1,00 m de largeur en béton armé dosé à 350 kg/m3 et 20 cm d'épaisseur autour de la margelle | m3 | 11 |  | 0
9.2.7 | Bati d'exhaure en IPN de 100 avec 3 poulies à double gorge | u | 5 |  | 0
9.2.8 | Couvercle en tôle lourde d'épaisseur 4 mm recouverte de deux couches de peinture antirouille y compris cadenas conformément aux plans | u | 5 |  | 0
9.3 | Système d'exhaure des puits
9.3.1 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type DIFFUL de débit 3 m3/h et HMT 20 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 5 |  | 0
9.3.2 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN40 PN10 y compris toutes sujétions | m | 65 |  | 0
9.3.3 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau et toutes sujétions | u | 5 |  | 0
9.3.4 | Fourniture et pose de tube PVC crépiné type forage DN112/125 et toutes sujétions | m | 65 |  | 0
9.3.5 | Fixation de support en IPN et tôle métallique des équipements de surface de pompe et toutes sujétions | ens | 5 |  | 0
9.3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, pressostat, vanne, mamellons) de tête de pompe y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 5 |  | 0
9.3.7 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (02 modules identiques de type monocristallin et de puissance 285 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module, support métallique, cablages et filleries diverses et toutes sujétions | u | 5 |  | 0
9.3.8 | Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 40 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 515 |  | 0
9.3.9 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 40 au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 20 |  | 0
| TOTAL IX: PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 5) |  |  |  | 0
X | AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES
10.1 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton ordinaire de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 748 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à double battant dont chaque battant a une largeur de 1,25 m et une hauteur de 1,50 m conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 2 |  | 0
10.3 | Nettoyage général y compris abattage d'arbres de la superficie à aménager | ha | 2.85 |  | 0
10.7 | Déblai manuel pour ancrage de la digue filtrante | m3 | 100.2625 |  | 0
10.8 | Tapis filtrant pour digue filtrante | m3 | 40.1 |  | 0
10.9 | Fourniture et pose de moellons pour corps de la digue filtrante | m3 | 131.75 |  | 0
| TOTAL X AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
Site 2- Aménagement d'un périmètre maraicher de 4 ha dans le village de Bolain dans la commune de Koupéla
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation et parcellement, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification du périmètre de dimension 1 00x 120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0,50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage [Les écriteaux prévus sur les deux faces du panneau seront exécutés entièrement en peinture de calligraphie y compris toutes sujétions] | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 20 m3/h et HMT 70 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN75 PN16 y compris toutes sujétions | m | 50 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 50 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 50 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 50 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 50 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (32 modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.2 | Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 11.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | ml | 50 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose de polytank de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m, y compris l'ensemble des accessoires pour son alimentation, la distribution, la vidange, le trop plein, etc., l'ensemble des pièces de raccordement et un support métallique et ses fondations conformément aux plans et toutes sujétions
4.1 | Etudes géotechniques | ff | 1 |  | 0
4.2 | Support métallique de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de Polytank de 10 m 3 y compris tuyauterie d'alimentation, de distribution et de vidange, robinets vannes, désinfection, essais d'étanchéité, etc. | u | 1 |  | 0
4.4 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, etc) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 125 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 33 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 125 PN10 pour conduites principales y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 66 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 75 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 1174 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | BASSINS DE STOCKAGE
6.1 | Fouille pour ancrage | m3 | 2.0625 |  | 0
6.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3(ep. 0,05) | m3 | 0.3125 |  | 0
6.3 | Béton armé pour radier (ép. 15 cm) dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans | m3 | 0.9375 |  | 0
6.4 | Béton armé de 15 x 15 dosé à 350 kg/m3 pour parois conformément aux plans | m3 | 1.032 |  | 0
6.5 | Enduit étanche intérieur au mortier de ciment | m2 | 6.4 |  | 0
6.6 | Enduit extérieur | m2 | 7.36 |  | 0
6.7 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 50 (2") au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| Sous total pour un (01) bassin (a) |  |  |  | 0
| Nombre de bassins (b) |  | 32
| TOTAL VI BASSINS DE STOCKAGE: (a) x (b) |  |  |  | 0
VII | BORNES D'IRRIGATION
7.1 | Mise en place de bornes d'irrigation colonne montante en galva DN 40 muni de deux sorties DN 25 commandées par des vannes de fermeture et une vanne sur chaque colonne montante y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément au plan joint | u | 36 |  | 0
7.2 | Fourniture de tuyaux flexible de 30 m pour l'arrosage à la parcelle, muni de pistolet d'arrosage manuelle | u | 18 |  | 0
| TOTAL VII BORNES D'IRRIGATION |  |  |  | 0
VIII | REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE
8.1 | Regards équipés de vanne DN 75 en fonte à l'entrée des conduites sécondaires conformément aux plans et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
8.3 | Regards de vidange équipé conformément aux plans et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
8.4 | Fourniture et pose de robinets de puisage situé à 10 m du château d'eau comprenant conduite en PEHD DN32 et raccordement sur conduite de réseau , regard compteur et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL VIII REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE |  |  |  | 0
IX | PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 8)
9.1 | Fonçage des puits
9.1.1 | Fonçage en terrain de toute nature | m | 96 |  | 0
9.1.5 | Essai de pompage (03 paliers discontinus de 1 heure et de longue durée 12 heures suivis de remontées) | u | 8 |  | 0
9.2 | Equipement des puits
9.2.1 | Cuvelage de diamétre 1,80 m | m | 64 |  | 0
9.2.2 | Ancrages de base, intermédiaires et de surface en béton armé | u | 24 |  | 0
9.2.3 | Trousse coupante en béton armé dosé à 350 Kg/m3 | u | 8 |  | 0
9.2.4 | Colonne de captage filtrante en diamètre intérieur 1,40 m + la fourniture et la mise en place d'un gravier filtrant dans l'espace annulaire (estimation de 4 m par puits) | m | 32 |  | 0
9.2.5 | Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3 dans le prolongement du cuvelage d'une hauteur de 80 cm, de diamètre intérieur 1,80 m prenant appui sur l'ancrage de surface | m3 | 4.8 |  | 0
9.2.6 | Trottoir anti bourbier de 1,00 m de largeur en béton armé dosé à 350 kg/m3 et 20 cm d'épaisseur autour de la margelle | m3 | 17.6 |  | 0
9.2.7 | Bati d'exhaure en IPN de 100 avec 3 poulies à double gorge | u | 8 |  | 0
9.2.8 | Couvercle en tôle lourde d'épaisseur 4 mm recouverte de deux couches de peinture antirouille y compris cadenas conformément aux plans | u | 8 |  | 0
9.3 | Système d'exhaure des puits
9.3.1 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type DIFFUL de débit 3 m3/h et HMT 20 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 8 |  | 0
9.3.2 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN40 PN10 y compris toutes sujétions | m | 104 |  | 0
9.3.3 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau et toutes sujétions | u | 8 |  | 0
9.3.4 | Fourniture et pose de tube PVC crépiné type forage DN112/125 et toutes sujétions | m | 104 |  | 0
9.3.5 | Fixation de support en IPN et tôle métallique des équipements de surface de pompe et toutes sujétions | ens | 8 |  | 0
9.3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, pressostat, vanne, mamellons) de tête de pompe y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 8 |  | 0
9.3.7 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (02 modules identiques de type monocristallin et de puissance 285 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module, support métallique, cablages et filleries diverses et toutes sujétions | u | 8 |  | 0
9.3.8 | Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 40 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 640 |  | 0
9.3.9 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 40 au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 36 |  | 0
| TOTAL IX: PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 8) |  |  |  | 0
X | AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES
10.1 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton ordinaire de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 1790 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à double battant dont chaque battant a une largeur de 1,25 m et une hauteur de 1,50 m conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
| Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,50 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 2 |  | 0
10.3 | Nettoyage général y compris abattage d'arbres de la superficie à aménager | ha | 4.84 |  | 0
| TOTAL X AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF DU LOT2
N° | Désignation | Quantité | Montant des travaux en HTVA | TVA à 18% | Montant des travaux en TTC
1 | Aménagement d'un périmètre maraicher de 2,5 ha dans le village de Mogtedo dans la commune de Mogtedo | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Aménagement d'un périmètre maraicher de 4 ha dans le village de Bolain dans la commune de Koupéla | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Montant totaux des travaux du lot2 |  | 0 | 0 | 0

## Lot 3
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 6 SITES DE PERIMETRES MARAICHERS ET D'UN POSTE D'EAU AUTONOME DANS LES REGIONS DU DU NAKAMBE ET DE L'OUBRI (BURKINA FASO)
Lot 3: Travaux d'aménagement d'un périmètre maraicher de 1 ha dans le village de Gogma dans la commune de Garango et d'un périmètre maraicher de 2 ha dans le village de Dazé dans la commune de Tenkodogo
Site 1- Aménagement d'un périmètre maraicher de 1 ha dans le village de Gogma dans la commune de Garango
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation et parcellement, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification du périmètre de dimension 1 00x 120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0,50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage [Les écriteaux prévus sur les deux faces du panneau seront exécutés entièrement en peinture de calligraphie y compris toutes sujétions] | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 5,1 m3/h et HMT 55 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN63 PN16 y compris toutes sujétions | m | 35 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 35 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 35 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 35 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 35 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (8 modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.2 | Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 2.2 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | ml | 50 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.9 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 40 |  | 0
3.10 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,50 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose de polytank de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m, y compris l'ensemble des accessoires pour son alimentation, la distribution, la vidange, le trop plein, etc., l'ensemble des pièces de raccordement et un support métallique et ses fondations conformément aux plans et toutes sujétions
4.1 | Etudes géotechniques | ff | 1 |  | 0
4.2 | Support métallique de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de Polytank de 10 m 3 y compris tuyauterie d'alimentation, de distribution et de vidange, robinets vannes, désinfection, essais d'étanchéité, etc. | u | 1 |  | 0
4.4 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, etc) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 75 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 235 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 90 PN10 pour conduites principales y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 88 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 63 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 256 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | BASSINS DE STOCKAGE
6.1 | Fouille pour ancrage | m3 | 2.0625 |  | 0
6.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3(ep. 0,05) | m3 | 0.3125 |  | 0
6.3 | Béton armé pour radier (ép. 15 cm) dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans | m3 | 0.9375 |  | 0
6.4 | Béton armé de 15 x 15 dosé à 350 kg/m3 pour parois conformément aux plans | m3 | 1.032 |  | 0
6.5 | Enduit étanche intérieur au mortier de ciment | m2 | 6.4 |  | 0
6.6 | Enduit extérieur | m2 | 7.36 |  | 0
6.7 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 50 (2") au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| Sous total pour un (01) bassin (a) |  |  |  | 0
| Nombre de bassins (b) |  | 4
| TOTAL VI BASSINS DE STOCKAGE: (a) x (b) |  |  |  | 0
VII | BORNES D'IRRIGATION
7.1 | Mise en place de bornes d'irrigation colonne montante en galva DN 40 muni de deux sorties DN 25 commandées par des vannes de fermeture et une vanne sur chaque colonne montante y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément au plan joint | u | 8 |  | 0
7.2 | Fourniture de tuyaux flexible de 30 m pour l'arrosage à la parcelle, muni de pistolet d'arrosage manuelle | u | 4 |  | 0
| TOTAL VII BORNES D'IRRIGATION |  |  |  | 0
VIII | REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE
8.1 | Regards équipés de vanne DN 63 en fonte à l'entrée des conduites sécondaires conformément aux plans et toutes sujétions | u | 2 |  | 0
8.2 | Regards de vidange équipé conformément aux plans et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de robinets de puisage situé à 10 m du château d'eau comprenant conduite en PEHD DN32 et raccordement sur conduite de réseau , regard compteur et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL VIII REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE |  |  |  | 0
IX | AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES
9.1 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton ordinaire de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 442 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à double battant dont chaque battant a une largeur de 1,25 m et une hauteur de 1,50 m conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 2 |  | 0
9.3 | Nettoyage général y compris abattage d'arbres de la superficie à aménager | ha | 1.1704 |  | 0
| TOTAL IX AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
Site 2- Aménagement d'un périmètre maraicher de 2 ha dans le village de Dazé dans la commune de Tenkodogo
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation et parcellement, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification du périmètre de dimension 1 00x 120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0,50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage [Les écriteaux prévus sur les deux faces du panneau seront exécutés entièrement en peinture de calligraphie y compris toutes sujétions] | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 9,10 m3/h et HMT 60 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN75 PN16 y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 40 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 40 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (14 modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.2 | Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 5.5 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | ml | 50 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.9 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 40 |  | 0
3.10 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,50 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose de polytank de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m, y compris l'ensemble des accessoires pour son alimentation, la distribution, la vidange, le trop plein, etc., l'ensemble des pièces de raccordement et un support métallique et ses fondations conformément aux plans et toutes sujétions
4.1 | Etudes géotechniques | ff | 1 |  | 0
4.2 | Support métallique de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de Polytank de 10 m 3 y compris tuyauterie d'alimentation, de distribution et de vidange, robinets vannes, désinfection, essais d'étanchéité, etc. | u | 1 |  | 0
4.4 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, etc) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 90 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 60 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 110 PN10 pour conduites principales y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 167 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 63 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 520 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | BASSINS DE STOCKAGE
6.1 | Fouille pour ancrage | m3 | 2.0625 |  | 0
6.2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3(ep. 0,05) | m3 | 0.3125 |  | 0
6.3 | Béton armé pour radier (ép. 15 cm) dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans | m3 | 0.9375 |  | 0
6.4 | Béton armé de 15 x 15 dosé à 350 kg/m3 pour parois conformément aux plans | m3 | 1.032 |  | 0
6.5 | Enduit étanche intérieur au mortier de ciment | m2 | 6.4 |  | 0
6.6 | Enduit extérieur | m2 | 7.36 |  | 0
6.7 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 50 (2") au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| Sous total pour un (01) bassin (a) |  |  |  | 0
| Nombre de bassins (b) |  | 16
| TOTAL VI BASSINS DE STOCKAGE: (a) x (b) |  |  |  | 0
VII | BORNES D'IRRIGATION
7.1 | Mise en place de bornes d'irrigation colonne montante en galva DN 40 muni de deux sorties DN 25 commandées par des vannes de fermeture et une vanne sur chaque colonne montante y compris toute suggestion de mise en œuvre conformément au plan joint | u | 20 |  | 0
7.2 | Fourniture de tuyaux flexible de 30 m pour l'arrosage à la parcelle, muni de pistolet d'arrosage manuelle | u | 10 |  | 0
| TOTAL VII BORNES D'IRRIGATION |  |  |  | 0
VIII | REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE
8.1 | Regards équipés de vanne DN 63 en fonte à l'entrée des conduites sécondaires conformément aux plans et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
8.2 | Regards de vidange équipé conformément aux plans et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de robinets de puisage situé à 10 m du château d'eau comprenant conduite en PEHD DN32 et raccordement sur conduite de réseau , regard compteur et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| TOTAL VIII REGARDS DIVERS ET ROBINETERIE |  |  |  | 0
IX | PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 4)
9.1 | Fonçage des puits
9.1.1 | Fonçage en terrain de toute nature | m | 48 |  | 0
9.1.2 | Essai de pompage (03 paliers discontinus de 1 heure et de longue durée 12 heures suivis de remontées) | u | 4 |  | 0
9.2 | Equipement des puits
9.2.1 | Cuvelage de diamétre 1,80 m | m | 32 |  | 0
9.2.2 | Ancrages de base, intermédiaires et de surface en béton armé | u | 12 |  | 0
9.2.3 | Trousse coupante en béton armé dosé à 350 Kg/m3 | u | 4 |  | 0
9.2.4 | Colonne de captage filtrante en diamètre intérieur 1,40 m + la fourniture et la mise en place d'un gravier filtrant dans l'espace annulaire (estimation de 4 m par puits) | m | 16 |  | 0
9.2.5 | Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3 dans le prolongement du cuvelage d'une hauteur de 80 cm, de diamètre intérieur 1,80 m prenant appui sur l'ancrage de surface | m3 | 2.4 |  | 0
9.2.6 | Trottoir anti bourbier de 1,00 m de largeur en béton armé dosé à 350 kg/m3 et 20 cm d'épaisseur autour de la margelle | m3 | 8.8 |  | 0
9.2.7 | Bati d'exhaure en IPN de 100 avec 3 poulies à double gorge | u | 4 |  | 0
9.2.8 | Couvercle en tôle lourde d'épaisseur 4 mm recouverte de deux couches de peinture antirouille y compris cadenas conformément aux plans | u | 4 |  | 0
9.3 | Système d'exhaure des puits
9.3.1 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type DIFFUL de débit 3 m3/h et HMT 20 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.2 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN40 PN10 y compris toutes sujétions | m | 52 |  | 0
9.3.3 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.4 | Fourniture et pose de tube PVC crépiné type forage DN112/125 et toutes sujétions | m | 52 |  | 0
9.3.5 | Fixation de support en IPN et tôle métallique des équipements de surface de pompe et toutes sujétions | ens | 4 |  | 0
9.3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, pressostat, vanne, mamellons) de tête de pompe y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 4 |  | 0
9.3.7 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (02 modules identiques de type monocristallin et de puissance 285 Wc), kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module, support métallique, cablages et filleries diverses et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
9.3.8 | Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 40 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,60 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 520 |  | 0
9.3.9 | Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN 40 au droit des bassins de stockage conformément aux plans y compris toutes sujétions | u | 16 |  | 0
| TOTAL IX: PUITS MARAÎCHER DE DIAMETRE 1,80 m ET DE PROFONDEUR 12 m (nombre = 4) |  |  |  | 0
X | AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES
10.1 | Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,10 m ancré dans un béton ordinaire de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle et poteaux de fixation des portails en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 599.12 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à double battant dont chaque battant a une largeur de 1,25 m et une hauteur de 1,50 m conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 3 |  | 0
10.3 | Nettoyage général y compris abattage d'arbres de la superficie à aménager | ha | 2.2084 |  | 0
| TOTAL X AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AUTRES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF DU LOT3
N° | Désignation | Quantité | Montant des travaux en HTVA | TVA à 18% | Montant des travaux en TTC
1 | Aménagement d'un périmètre maraicher de 1 ha dans le village de Gogma dans la commune de Garango | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Aménagement d'un périmètre maraicher de 2 ha dans le village de Dazé dans la commune de Tenkodogo | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Montant totaux des travaux du lot3 |  | 0 | 0 | 0