## 1-Blocs Toilettes DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
1- CADRE DE DEVIS - BLOC TOILETTES
I - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff | 1
I.2 | Installation de chantier nettoyage des lieux après les travaux et fourniture des plans de recollement du projet | ens | 1
I.3 | Décapage et nivellement de l'emprise du bloc toilette | m² | 45
I.4 | Implantation de l'ouvrages | ens | 1
I.5 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3 | 7.2
I.6 | Excavation des fouilles en puits | m3 | 1.1776
I.7 | Remblai sans apport à compacter | m3 | 7.2
I.8 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3 | 16
| Total 1 |  |  |  | 0
II - Bétons non armés et Bétons armés
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
II | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
II.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0.9
II.2 | Béton cyclopéen pour semelles filantes dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 5.3
II.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 1.8
II.4 | Béton armé pour semelle isolées dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0.437
II.5 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs en superstructure dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.7349
II.6 | Béton armé pour aire de dallage dosé à 350 kg/m3 (e=10cm) | m3 | 2.3782
II.7 | Béton armé pour rampe d'accès au niveau de la terrasses dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0.5635
II.8 | Béton armé pour chainage dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.2
II.9 | Béton armé pour appuis des baies dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.1
II.10 | Béton armé pour appuis de tôle dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.98785
II.11 | Béton armé pour couronnement au-dessus de l'acrotère dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.3289
II.12 | Béton armé pour la paillasse des lavabo epaisseur 8cm | m3 | 0.162
II.13 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m3 | m3 | 2.0102
II.14 | Étanchéité sur la toiture | m² | 12.169
II.15 | Béton armé pour chéneau dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.3
II.16 | Étanchéité du chéneau | m² | 1.4
| Total 2 |  |  |  | 0
lIl -Maçonnerie
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
III.1 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m² | 9.0009
III.2 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant | m² | 126.9697
III.3 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant pour la paillasse des lavabo | m² | 10
III.4 | Raccordement et calfeutrement des éléments de structure en béton armé | ff | 1
| Total 3 |  |  |  | 0
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | CMP1 : Châssis métallique persienne dimension (largeur 0,60 x hauteur 0, 80) | u | 4
IV.2 | PMP1 : Porte métallique pleine dimension (largeur 0,90 x hauteur 2,20) | u | 4
| Total 4 |  |  |  | 0
V - ETANCHEITE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
V.1 | Film polyane pour étanchement y compris traitement anti-termite | m² | 21
V.2 | Etanchiété des salles humides avec du flintkote et du bitume | m² | 21
| Total 5 |  |  |  | 0
VI -PLOMBERIE SANITAIRE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
Réservation RDC
VI.1 | Ensemble réservation , tuyauterie, canalisation, branchement d'eau potable de plombérie (Évacuation intérieure et extérieure des eaux usées et eaux vannes,alimentation en eau intérieure et extérieure, main d’œuvre pour la pose des appareils sanitaires (lavabo, WC, douche, évier, etc ,achat et fourniture des matériaux: pour l’alimentation eau potable PEHD conformes au CCTP, pour l’évacuation PVC Ø63 eaux vannes, Ø100 eaux usées) | ff | 1 |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
POSE DES APPAREILS SANITAIRES ET RACCORDEMENT +ACCESSOIRE ET DIVERS
VI.2 | WC anglaise complet | u | 4 |  | 0
VI.3 | Lavabo complet | u | 4 |  | 0
VI.4 | Sphion de sol | u | 4 |  | 0
VI.5 | Robinet puisage | u | 4 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
| TOTAL 6 |  |  |  | 0
VII -ASSAINISSEMENT
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
VII.1 | Puisard de diametre 1,5m et profondeur 3m | u | 1
VII.2 | Fosse septique biofil pour 25 à 50 usagers | u | 1
VII.3 | Regard de visite et dalettes de dimensions 50cm x 50cm | u | 8
| Total 7 |  |  |  | 0
VIII -ELECTRICITE - TELEPHONE - VENTILATION
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
VIII.1 | Travaux de mise à la terre électrique en fonds de fouille | ens | 1
VIII.2 | Ensemble Tableau électrique Général équipé des dispositifs de protection des personnes et des biens (Câblage électrique pour l’alimentation des différents points prises, éclairages, équipements spécifiques ,fourniture et pose du coffret électrique, avec disjoncteurs adaptés ,pose des appareils électriques :interrupteurs, prises, luminaires, y compris la main d’œuvre et essais et mise en service inclus) | ens | 1
| Filerie et fourreautage |  |  |  | 0
VIII.3 | Filerie et fourreautage pour l'alimentation des différents équipements | ens | 1
| Sous total filerie fourreautage |  |  |  | 0
Eclairage
VIII.4 | Applique sanitaire avec interrupteur | u | 2
VIII.5 | Applique plafonnière avec ampoule de 11 w | u | 4
VIII.6 | Reglette led de 120 de 18 w | u | 2
| Sous total Eclairage |  |  |  | 0
Appareillage
VIII.7 | Interrupteur étanche | u | 6
| Sous-total appareillage |  |  |  | 0
| Total 8 |  |  |  | 0
IX -REVETEMENT
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
IX.1 | Revêtement sol des toilettes en carreaux antiderapants | m² | 23.782
IX.2 | Revêtement en faîence intérieur murs de toilette | m² | 43.884
IX.3 | Revêtement en faîence au dessus du bac à laver | m² | 4.8
IX.4 | Plinthe au niveau du dégagement | ml | 13.8
| Total 9 |  |  |  | 0
X-PEINTURES-FAUX PLAFONDS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
X.1 | Faux Plafond en contre plaqué épaisseur 5mm | m² | 21
X.2 | Peinture vynilique sous face faux plafond | m² | 21
X.3 | Peinture cellulosique sur menuiserie métallique | m² | 17.92
| TOTAL 10 |  |  |  | 0
XI - COUVERTURE EN TOITURE LEGERE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
XI.1 | Ensemble fixation de la charpente métallique et pose de la toiture en tôle bac galva prélaque 35/100 y compris tout sujection | m² | 30
| TOTAL 11 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL D'UN BLOC TOILETTE |  |  |  | 0
Note on B44: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Avec quel matériau
Note on B46: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Avec quel matériau

## 2-Kiosques DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
2- CADRE DE DEVIS - KIOSQUES
I - ACHAT /TRANSPORT / MODIFICATION
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff | 1
I.2 | Achat d'un conteneur 20 pieds | ff | 1
I.3 | Frais de transport jusqu'au site de boussouma | ff | 1
I.4 | Découpage de conteneur en vue de sa transformation en deux kiosques, la Fermeture de l’autre extrémité du conteneur y compris tout suggestion | ff | 1
I.5 | Location d’une grue pour le levage des deux kiosques et leur dépose sur les plots après coulage | ff | 1
| Total 1 |  |  |  | 0
II - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
II.1 | Décapage et nivellement des emprises des deux kiosques | m² | 24 |  | 0
II.2 | Implantation des emprises des plots de 50 x 50 pour soutenir les deux kiosques | ens | 1 |  | 0
II.3 | Excavation des fouilles en puits | m3 | 4.7104 |  | 0
II.4 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3 | 4.7104 |  | 0
| Total 2 |  |  |  | 0
III - Betons non armés et Betons armés
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
III | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
III.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 pour les plots | m3 | 0.17 |  | 0
III.2 | Béton armé pour semelle isolées dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 3.312 |  | 0
| Total 3 |  |  |  | 0
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | PMV : Porte métallique vitrée de dimensions 1,99 m × 2,20 m, comprenant une porte intégrée à l’intérieur, de dimensions 1,40 m × 2,20 m | u | 2 |  | 0
IV.2 | CMV : Chassis métallique vitrée de dimensions 0,8 m × 1,2 m | u | 2 |  | 0
| Total 4 |  |  |  | 0
V -ELECTRICITE - TELEPHONE - VENTILATION
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
V.1 | Ensemble Tableau électrique Général équipé des dispositifs de protection des personnes et des biens (Câblage électrique pour l’alimentation des différents points prises, éclairages, équipements spécifiques ,fourniture et pose du coffret électrique, avec disjoncteurs adaptés ,pose des appareils électriques :interrupteurs, prises, luminaires, y compris la main d’œuvre et essais et mise en service inclus) | ens | 1 |  | 0
| Filerie et fourreautage |  |  |  | 0
V.2 | Filerie et fourreautage pour l'alimentation des différents équipements | ens | 1 |  | 0
| Sous total filerie fourreautage |  |  |  | 0
Eclairage
V.3 | Reglette led de 120 de 18w | u | 2 | 0 | 0
| Sous total Eclairage |  |  |  | 0
Appareillage
V.4 | Interrupteur va et vient | u | 2 |  | 0
V.5 | Brasseur d'air marque panasonic |  | 1 |  | 0
V.6 | Prise de courant 2P+T 10/16A Mosaic simple | u | 2 |  | 0
| Sous-total appareillage |  |  |  | 0
| Total 5 |  |  |  | 0
VI-REVETEMENT
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
VI.1 | Revêtement sol carreau de 30 x 30 au dessus contre plaque de 10mm | m² | 18 |  | 0
VI.2 | Pose de panneaux en contreplaqué de 10 mm au sol avant la pose des carreaux | m² | 12.97 |  | 0
| Total 6 |  |  |  | 0
VII-PEINTURES-FAUX PLAFONDS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
VII.1 | Faux Plafond en contre plaque epaisseur 10mm | m² | 12.972 |  | 0
VII.2 | Pose de panneaux en contre plaqué de 10 mm pour la protection des parois intérieures du conteneur | m² | 35 |  | 0
VII.3 | Peinture vynilique sous face faux plafond | m² | 12.97 |  | 0
VII.4 | Peinture vynilique sur panneaux en contreplaqué des parois intérieures du conteneur | m² | 35 |  | 0
VII.5 | Peinture cellulosique sur menuiserie métallique | m² | 17.512 |  | 0
| TOTAL 7 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL DES DEUX KIOSQUES |  |  |  | 0
Note on B48: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Caractéristique du tableau à préciser.

## 3-Local technique DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
3- CADRE DE DEVIS - LOCAL TECHNIQUE
I - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff | 1 |  | PM
I.2 | Installation de chantier nettoyage des lieux après les travaux et fourniture des plans de recollement du projet | ens | 1 |  | 0
I.3 | Décapage et nivellement du terrain du local technique | m² | 45.58 |  | 0
I.4 | Implantation de l'ouvrage | ens | 1 |  | 0
I.5 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3 | 4.8576 |  | 0
I.6 | Remblai sans apport à compacter | m3 | 4.8576 |  | 0
I.7 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3 | 12.96 |  | 0
| Total 1 |  |  |  | 0
II - Betons non armés et Betons armés
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
II | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
II.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0.6072 |  | 0
II.2 | Béton cyclopéen pour semelles filantes dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 4.2504 |  | 0
II.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 1.2144 |  | 0
II.4 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs en superstructure dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.92529 |  | 0
II.5 | Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m³ et socles y compris chape incorporée et bouchardée | m3 | 2.07 |  | 0
II.6 | Béton armé pour chainage dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.9108 |  | 0
II.7 | Béton armé pour appuis des baies dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.2304 |  | 0
II.8 | Béton armé pour appuis de tôle dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.21735 |  | 0
II.9 | Béton armé pour couronnement au-dessus de l'acrotère dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.1 |  | 0
II.10 | Étanchéité sur la toiture (Bitume +Hyrène de 40) | m² | 7.093 |  | 0
| Total 2 |  |  |  | 0
lIl -Maçonnerie
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
III.1 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m² | 6 |  | 0
III.2 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant | m² | 106 |  | 0
III.3 | Raccordement et calfeutrement des éléments de structure en béton armé | ff | 1 |  | 0
| Total 3 |  |  |  | 0
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | PMP1 : Porte métallique persienne dimension (largeur 0,80 x hauteur 2,20) | u | 3 |  | 0
| Total 4 |  |  |  | 0
V - ETANCHEITE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
V.1 | Film polyane pour étanchement y compris traitement anti-termite | m² | 18 |  | 0
| Total 5 |  |  |  | 0
VI -ELECTRICITE - TELEPHONE - VENTILATION
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
VI.1 | Travaux de mise à la terre électrique en fonds de fouille | ens | 1 |  | 0
VI.2 | Ensemble Tableau électrique Général équipé des dispositifs de protection des personnes et des biens (Câblage électrique pour l’alimentation des différents points prises, éclairages, équipements spécifiques ,fourniture et pose du coffret électrique, avec disjoncteurs adaptés ,pose des appareils électriques :interrupteurs, prises, luminaires, y compris la main d’œuvre et essais et mise en service inclus | ens | 1 |  | 0
Filerie et fourreautage
VI.3 | Filerie et fourreautage pour l'alimentation des différents équipements | ens | 1 |  | 0
| Sous total filerie fourreautage |  |  |  | 0
Eclairage
VI.4 | Reglette led de 120 de 18w | u | 3 |  | 0
VI.5 | Reglette led de 120 de 18w etanche | u | 2 |  | 0
| Sous total Eclairage |  |  |  | 0
Appareillage
VI.6 | Interrupteur etanche | u | 4 | 0 | 0
| Sous-total appareillage |  |  |  | 0
| Total 6 |  |  |  | 0
VII-PEINTURES-FAUX PLAFONDS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
VII.1 | Peinture cellulosique sur menuiserie métallique | m² | 11 |  | 0
| TOTAL 7 |  |  |  | 0
VIII - COUVERTURE EN TOITURE LEGERE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
VIII.1 | Ensemble fixation de la charpente métallique et pose de la toiture en tôle bac galva prélaque 35/100 y compris tout sujection | m² | 24 |  | 0
| TOTAL 8 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOCAL TECHNIQUE |  |  |  | 0

## 4-Portique d'entrée DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
4- CADRE DE DEVIS - PORTIQUE D'ENTRÉE
I - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
I.1 | Assurance tous risque du chantier | ff | 1 | PM | PM
I.2 | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
I.3 | Implantation de l'ouvrage | ens | 1 |  | 0
I.4 | Excavation des fouilles en puits | m3 | 3.8934 |  | 0
I.5 | Excavation des fouilles en rigoles filantes | m3 | 1.02 |  | 0
I.6 | Remblai sans apport à compacter | m3 | 4.9134 |  | 0
I.7 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3 | 2.09 |  | 0
| Total 1 |  |  |  | 0
II - Betons non armés et Betons armés
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
II | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
II.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0.35 |  | 0
II.2 | Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 2.875 |  | 0
II.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0.23 |  | 0
II.4 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs en superstructure dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.5473 |  | 0
II.5 | Béton armé pour chainage dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.23 |  | 0
II.6 | Béton armé pour chainage intermediaire dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.23 |  | 0
II.7 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0.85 |  | 0
II.8 | Béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 2.12 |  | 0
| Total 2 |  |  |  | 0
lIl -Maçonnerie
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
III.1 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m² | 1.15 |  | 0
III.2 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant | m² | 18 |  | 0
III.3 | Raccordement et calfeutrement des éléments de structure en béton armé | ff | 1 |  | 0
| Total 3 |  |  |  | 0
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | Porte d'entrée principale coulissante de dimension (Longueur 5,00 m et hauteur 2,50 m) permettant d'accéder au site | u | 1 |  | 0
IV.2 | Fourniture et pose d’un écriteau en tôle métallique rigide, avec pour revêtement de la peinture vinylique de blanche pour assurer une bonne lisibilité | ff | 1 |  | 0
| Total 4 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL PORTIQUE D'ENTREE |  |  |  | 0

## 5-Parkings DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
5- CADRE DE DEVIS - PARKING EXTERIEUR
I- PARKING EXTERIEUR
I.1 | Bordure en béton armé de type T1 dosé à 350 kg/m3: longueur 100 cm, largeur 12 cm, Hauteur 20 cm; ancré de 10 cm et reposant sur un béton de proprété de 5cm d'apaisseur dosé à 150 kg/m3 | ml | 205 | 0
| Sous Total 2 |  |  | 0
| TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DES PARKINGS EXTERIEUR |  |  | 0

## 6-Plateau sportif DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
6- CADRE DE DEVIS - PLATEAU SPORTIF
I - TERRASSEMENT / BETON
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff | 1 |  | PM
I.2 | Installation de chantier nettoyage des lieux après les travaux | ens | 1 |  | 0
I.3 | Décapage et nivellement de l'emprise du plateau sportif | m² | 437,36 |  | 0
I.4 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3 | 14,973 |  | 0
I.5 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3 | 98,5872 |  | 0
I.6 | Béton non armé pour la semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 epaisseur 30cm | m3 | 14,973 |  | 0
I.7 | Béton armé pour aire de dallage dosé à 350 kg/m3 (e=15cm) | m3 | 64,296 |  | 0
I.8 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 fabrication industrielle | m² | 17,36 |  | 0
I.9 | Tracé au sol avec de la peinture etanche de couleur blanche | ff | 1 |  | 0
I.10 | Équipements sportifs à fournir et à poser : - 2 panneaux de basket : panneaux complets avec cercles métalliques et filets, montés sur poteaux métalliques ou fixés selon les normes en vigueur. - 1 filet de volley-ball, y compris deux poteaux métalliques réglables avec système de tension du filet. - 1 filet de football, y compris deux poteaux de but en métal galvanisé, avec arceaux de maintien du filet à l’arrière. | ff | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DU PLATEAU SPORTIF |  |  |  | 0

## 7-Apatams DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
7- CADRE DE DEVIS - APATAM
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff | 1 |  | PM
I.2 | Installation de chantier ; nettoyage des lieux après les travaux | ens | 1 |  | 0
I.3 | Décapage et nivellement de l'emprise des apatams | m² | 19,62
I.4 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3 | 2,88
I.5 | Remblai sans apport à compacter | m3 | 2,88
I.6 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3 | 5,88
I.7 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3 | 0,368
I.8 | Béton non armé pour la semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 epaisseur 30cm | m3 | 1,92
I.9 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m² | 3,68
I.10 | Béton armé pour aire de dallage dosé à 350 kg/m3 (e=10cm) | m3 | 2,25
I.11 | Fourniture et pose de poteaux en tube rond en acier, diamètre 90 mm, y compris toutes suggestions de pose (scellement, ancrage selon les contraintes du site) | barre | 8
I.12 | Fourniture et pose de tube rectangulaire 80/40 pour les pannes | barre de 5,6m | 7
I.13 | Fourniture et pose de tube rond de diamètre 8 pour les traverses | barre de 5,6m | 10
I.14 | Fourniture et pose de la paille pour la couverture de la paillote, y compris toutes suggestions de mise en œuvre (fixation, protection contre les intempéries) | m² | 28
I.15 | Reglette led de 120 de 18 w etanche | u | 2
I.16 | Interrupteur étanche | u | 2
I.17 | Prise étanche | u | 4
Sous total travaux de réalisation d'un apatam
| TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DES DEUX APATAMS |  |  |  | 0

## 8-Aire de jeux DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
8- CADRE DE DEVIS - AIRE DE JEUX
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
I.1 | Installation de chantier ; nettoyage des lieux après les travaux | ens | 1
I.2 | Décapage et nivellement de l'emprise de l'aire de jeu | m² | 176,72
I.3 | Maçonnerie en agglos pleine de 20x20x40 | m² | 15
I.4 | Fourniture et mise en place de sable fin pour le remplissage de l’aire de jeux | m3 | 35
| Sous Total 1 pour un aire de jeu |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DES DEUX AIRES DE JEUX |  |  |  | 0

## 9-Formations DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
9- CADRE DE DEVIS - FORMATIONS CHANTIER-ECOLE
N.B : Cette partie sera exécutée par des formateurs spécialisés chacun intervenant à la période convenue en fonction des thématiques de formation
N° | Désignation | u | QT | Prix UT | Prix HT
I.1 | Formations chantier-école au profit de 25 jeunes aux métiers d'Eco construction (Maçonnerie, Béton et dallage), d'Electricité bâtiment, de Plomberie et de Peinture bâtiment, etc | ff | 1
| Sous Total 1 pour formations chantier-école |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL POUR LES FORMATIONS CHANTIER-ECOLE |  |  |  | 0

## Recap TRANCHE FERME DQE
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
RECAPITULATIF GENERAL - TRANCHE FERME
1 | TOTAL GENERAL D'UN BLOC TOILETTE UNIQUEMENT | 0
2 | TOTAL GENERAL DES DEUX KIOSQUES | 0
3 | TOTAL GENERAL LOCAL TECHNIQUE | 0
4 | TOTAL GENERAL PORTIQUE D'ENTREE | 0
5 | TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DES PARKINGS EXTERIEUR | 0
6 | TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DU PLATEAU SPORTIF | 0
7 | TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DES DEUX APATAMS | 0
8 | TOTAL GENERAL POUR LES TRAVAUX DES DEUX AIRES DE JEUX | 0
9 | TOTAL GENERAL POUR LES FORMATIONS CHANTIER-ECOLE | 0
| TOTAL HORS TAXES | 0
| TVA 18% | 0
| TOTAL GENERAL TTC | 0
Arrêté le présent devis à la somme de ( XXXXXXXXXXXXXXXXX Francs CFA

## 1-Blocs Toilettes BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
1- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - BLOC TOILETTES
I - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | U | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff
I.2 | Installation de chantier nettoyage des lieux après les travaux et fourniture des plans de recollement du projet | ens
I.3 | Décapage et nivellement de l'emprise du bloc toilette | m²
I.4 | Implantation de l'ouvrages | ens
I.5 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3
I.6 | Excavation des fouilles en puits | m3
I.7 | Remblai sans apport à compacter | m3
I.8 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3
II - Bétons non armés et Bétons armés
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
II | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
II.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.2 | Béton cyclopéen pour semelles filantes dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.4 | Béton armé pour semelle isolées dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.5 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs en superstructure dosé à 350kg/m3 | m3
II.6 | Béton armé pour aire de dallage dosé à 350 kg/m3 (e=10cm) | m3
II.7 | Béton armé pour rampe d'accès au niveau de la terrasses dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.8 | Béton armé pour chainage dosé à 350kg/m3 | m3
II.9 | Béton armé pour appuis des baies dosé à 350kg/m3 | m3
II.10 | Béton armé pour appuis de tôle dosé à 350kg/m3 | m3
II.11 | Béton armé pour couronnement au-dessus de l'acrotère dosé à 350kg/m3 | m3
II.12 | Béton armé pour la paillasse des lavabo epaisseur 8cm | m3
II.13 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m3 | m3
II.14 | Étanchéité sur la toiture | m²
II.15 | Béton armé pour chéneau dosé à 350kg/m3 | m3
II.16 | Étanchéité du chéneau | m²
lIl -Maçonnerie
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
III.1 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m² | 9.0009
III.2 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant | m² | 126.9697
III.3 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant pour la paillasse des lavabo | m² | 10
III.4 | Raccordement et calfeutrement des éléments de structure en béton armé | ff | 1
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | CMP1 : Châssis métallique persienne dimension (largeur 0,60 x hauteur 0, 80) | u | 4
IV.2 | PMP1 : Porte métallique pleine dimension (largeur 0,90 x hauteur 2,20) | u | 4
V - ETANCHEITE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
V.1 | Film polyane pour étanchement y compris traitement anti-termite | m² | 21
V.2 | Etanchiété des salles humides | m² | 21
VI -PLOMBERIE SANITAIRE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
Réservation RDC
VI.1 | Ensemble réservation , tuyauterie, canalisation, branchement d'eau potable de plombérie | ff | 1
POSE DES APPAREILS SANITAIRES ET RACCORDEMENT +ACCESSOIRE ET DIVERS
VI.2 | WC anglaise complet | u | 4
VI.3 | Lavabo complet | u | 4
VI.4 | Sphion de sol | u | 4
VI.5 | Robinet puisage | u | 4
VII -ASSAINISSEMENT
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
VII.1 | Puisard de diametre 1,5m et profondeur 3m | u | 1
VII.2 | Fosse septique biofil pour 12 usagers | u | 1
VII.3 | Regard de visite et dalettes | u | 5
VIII -ELECTRICITE - TELEPHONE - VENTILATION
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
VIII.1 | Travaux de mise à la terre électrique en fonds de fouille | ens | 1
VIII.2 | Ensemble Tableau électrique Général équipé des dispositifs de protection des personnes et des biens | ens | 1
Filerie et fourreautage
VIII.3 | Filerie et fourreautage pour l'alimentation des différents équipements | ens | 1
Eclairage
VIII.4 | Applique sanitaire avec interrupteur | u | 2
VIII.5 | Applique plafonnière avec ampoule de 11 w | u | 4
VIII.6 | Reglette led de 120 de 18 w | u | 2
Appareillage
VIII.7 | Interrupteur étanche | u | 6
IX -REVETEMENT
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
IX.1 | Revêtement sol des toilettes en carreaux antiderapants | m² | 23.782
IX.2 | Revêtement en faîence intérieur murs de toilette | m² | 43.884
IX.3 | Revêtement en faîence au dessus du bac à laver | m² | 4.8
IX.4 | Plinthe au niveau du dégagement | ml | 13.8
X-PEINTURES-FAUX PLAFONDS
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
X.1 | Faux Plafond en contre plaqué épaisseur 5mm | m² | 21
X.2 | Peinture vynilique sous face faux plafond | m² | 21
X.3 | Peinture cellulosique sur menuiserie métallique | m² | 17.92
XI - COUVERTURE EN TOITURE LEGERE
N° | Désignation | u | QT | Prix UT
XI.1 | Ensemble fixation de la charpente métallique et pose de la toiture en tôle bac galva prélaque 35/100 y compris tout sujection | m² | 30

## 2-Kiosques BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
2- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - KIOSQUES
I - ACHAT /TRANSPORT / MODIFICATION
|  | U | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff
I.2 | Achat d'un conteneur 20 pieds | ff
I.3 | Frais de transport jusqu'au site de boussouma | ff
I.4 | Découpage de conteneur en vue de sa transformation en deux kiosques, la Fermeture de l’autre extrémité du conteneur y compris tout suggestion | ff
I.5 | Location d’une grue pour le levage des deux kiosques et leur dépose sur les plots après coulage | ff
II - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | U | Prix UT | Montant en lettres
II.1 | Décapage et nivellement des emprises des deux kiosques | m²
II.2 | Implantation des emprises des plots de 50 x 50 pour soutenir les deux kiosques | ens
II.3 | Excavation des fouilles en puits | m3
II.4 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche | m3
III - Betons non armés et Betons armés
N° | Désignation | U | Prix UT | Montant en lettres
III | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
III.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 pour les plots | m3
III.2 | Béton armé pour semelle isolées dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | U | Prix UT | Montant en lettres
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | PMV : Porte métallique vitrée de dimensions 1,99 m × 2,20 m, comprenant une porte intégrée à l’intérieur, de dimensions 1,40 m × 2,20 m | u
IV.2 | CMV : Chassis métallique vitrée de dimensions 0,8 m × 1,2 m | u
V -ELECTRICITE - TELEPHONE - VENTILATION
N° | Désignation | U | Prix UT | Montant en lettres
V.1 | Ensemble Tableau électrique Général équipé des dispositifs de protection des personnes et des biens (Câblage électrique pour l’alimentation des différents points prises, éclairages, équipements spécifiques ,fourniture et pose du coffret électrique, avec disjoncteurs adaptés ,pose des appareils électriques :interrupteurs, prises, luminaires, y compris la main d’œuvre et essais et mise en service inclus) | ens
Filerie et fourreautage
V.2 | Filerie et fourreautage pour l'alimentation des différents équipements | ens
Eclairage
V.3 | Reglette led de 120 de 18w | u
Appareillage
V.4 | Interrupteur va et vient | u
V.5 | Brasseur d'air marque panasonic | u
V.6 | Prise de courant 2P+T 10/16A Mosaic simple | u
Total 5
VI-REVETEMENT
N° | Désignation | U | Prix UT | Montant en lettres
VI.1 | Revêtement sol carreau de 30 x 30 au dessus contre plaque de 10mm | m²
VI.2 | Pose de panneaux en contreplaqué de 10 mm au sol avant la pose des carreaux | m²
VII-PEINTURES-FAUX PLAFONDS
N° | Désignation | U | Prix UT | Montant en lettres
VII.1 | Faux Plafond en contre plaque epaisseur 10mm | m²
VII.2 | Pose de panneaux en contre plaqué de 10 mm pour la protection des parois intérieures du conteneur | m²
VII.3 | Peinture vynilique sous face faux plafond | m²
VII.4 | Peinture vynilique sur panneaux en contreplaqué des parois intérieures du conteneur | m²
VII.5 | Peinture cellulosique sur menuiserie métallique | m²

## 3-Local technique BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
3- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - LOCAL TECHNIQUE
I - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff
I.2 | Installation de chantier nettoyage des lieux après les travaux et fourniture des plans de recollement du projet | ens
I.3 | Décapage et nivellement du terrain du local technique | m²
I.4 | Implantation de l'ouvrage | ens
I.5 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3
I.6 | Remblai sans apport à compacter | m3
I.7 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3
II - Betons non armés et Betons armés
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
II | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
II.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.2 | Béton cyclopéen pour semelles filantes dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.4 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs en superstructure dosé à 350kg/m3 | m3
II.5 | Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m³ et socles y compris chape incorporée et bouchardée | m3
II.6 | Béton armé pour chainage dosé à 350kg/m3 | m3
II.7 | Béton armé pour appuis des baies dosé à 350kg/m3 | m3
II.8 | Béton armé pour appuis de tôle dosé à 350kg/m3 | m3
II.9 | Béton armé pour couronnement au-dessus de l'acrotère dosé à 350kg/m3 | m3
II.10 | Étanchéité sur la toiture | m²
lIl -Maçonnerie
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
III.1 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m²
III.2 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant | m²
III.3 | Raccordement et calfeutrement des éléments de structure en béton armé | ff
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | PMP1 : Porte métallique persienne dimension (largeur 0,80 x hauteur 2,20) | u
V - ETANCHEITE
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
V.1 | Film polyane pour étanchement y compris traitement anti-termite | m²
VI -ELECTRICITE - TELEPHONE - VENTILATION
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
VI.1 | Travaux de mise à la terre électrique en fonds de fouille | ens
VI.2 | Ensemble Tableau électrique Général équipé des dispositifs de protection des personnes et des biens | ens
Filerie et fourreautage
VI.3 | Filerie et fourreautage pour l'alimentation des différents équipements | ens
Eclairage
VI.4 | Reglette led de 120 de 18w | u
VI.5 | Reglette led de 120 de 18w etanche | u
Appareillage
VI.6 | Interrupteur etanche | u |  | 0
VII-PEINTURES-FAUX PLAFONDS
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
VII.1 | Peinture cellulosique sur menuiserie métallique | m²
VIII - COUVERTURE EN TOITURE LEGERE
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
VIII.1 | Ensemble fixation de la charpente métallique et pose de la toiture en tôle bac galva prélaque 35/100 y compris tout sujection | m²

## 4-Portique d'entrée BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
4- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - PORTIQUE D'ENTRÉE
I - TERRASSEMENTS
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Assurance tous risque du chantier | ff |  | PM
I.2 | Installation de chantier | ens
I.3 | Implantation de l'ouvrage | ens
I.4 | Excavation des fouilles en puits | m3
I.5 | Excavation des fouilles en rigoles filantes | m3
I.6 | Remblai sans apport à compacter | m3
I.7 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3
II - Betons non armés et Betons armés
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
II | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
II.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.2 | Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.4 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs en superstructure dosé à 350kg/m3 | m3
II.5 | Béton armé pour chainage dosé à 350kg/m3 | m3
II.6 | Béton armé pour chainage intermediaire dosé à 350kg/m3 | m3
II.7 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
II.8 | Béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
lIl -Maçonnerie
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
III.1 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m²
III.2 | Maçonnerie en bloc de terre comprimé autobloquant | m²
III.3 | Raccordement et calfeutrement des éléments de structure en béton armé | ff
IV -MENUISERIES METALLIQUE
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
Fourniture et pose des ouvertures métalliques
IV.1 | Porte d'entrée principale coulissante de dimension (Longueur 5,00 m et hauteur 2,50 m) permettant d'accéder au site | u
IV.2 | Ecriteau au dessus du portique | ff

## 5-Parkings BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
5- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - PARKING EXTERIEUR
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Bordures en béton armé (Longueur 100cm x largeur 80cm x epaisseur 20cm) | ml

## 6-Plateau sportif BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
6- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - PLATEAU SPORTIF
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff
I.2 | Installation de chantier nettoyage des lieux après les travaux | ens
I.3 | Décapage et nivellement de l'emprise du plateau sportif | m²
I.4 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3
I.5 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3
I.6 | Béton non armé pour la semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 epaisseur 30cm | m3
I.7 | Béton armé pour aire de dallage dosé à 350 kg/m3 (e=15cm) | m3
I.8 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 fabrication industrielle | m²
I.9 | Tracé au sol avec de la peinture etanche de couleur blanche | ff
I.10 | Equipement sportif ( deux panneaux de basket , filet de volley ball y compris poteau , Filet de football y compris poteau ) | ff

## 7-Apatams BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
7- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - APATAM
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff
I.2 | Installation de chantier ; nettoyage des lieux après les travaux | ens
I.3 | Décapage et nivellement de l'emprise des apatams | m²
I.4 | Excavation des fouilles pour semelles filantes | m3
I.5 | Remblai sans apport à compacter | m3
I.6 | Remblai compacté avec apport de terre latéritique(compactage par couche) | m3
I.7 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment classe 45 | m3
I.8 | Béton non armé pour la semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de ciment classe 45 epaisseur 30cm | m3
I.9 | Maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 fabrication industrielle | m²
I.10 | Béton armé pour aire de dallage dosé à 350 kg/m3 (e=10cm) | m3
I.11 | Fourniture et pose de poteaux en tube rond en acier, diamètre 90 mm, y compris toutes suggestions de pose (scellement, ancrage selon les contraintes du site) | barre
I.12 | Fourniture et pose de tube rectangulaire 80/40 pour les pannes | barre de 5,6m
I.13 | Fourniture et pose de tube rond de diamètre 8 pour les traverses | barre de 5,6m
I.14 | Fourniture et pose de la paille pour la couverture de la paillote, y compris toutes suggestions de mise en œuvre (fixation, protection contre les intempéries) | m²
I.15 | Reglette led de 120 de 18 w etanche | u
I.16 | Interrupteur étanche | u
I.17 | Prise étanche | u

## 8-Aire de jeux BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
8- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - AIRE DE JEUX
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Assurance tous risques du chantier | ff
I.2 | Installation de chantier ; nettoyage des lieux après les travaux | ens
I.3 | Décapage et nivellement de l'emprise de l'aire de jeu | m²
I.4 | Maçonnerie en agglos pleine de 20x20x40 | m²
I.5 | Fourniture et mise en place de sable fin pour le remplissage de l’aire de jeux | m3

## 9-Formations BPU
Projet d’aménagement d’un jardin public pour la Commune de Boussouma
9- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - FORMATIONS CHANTIER-ECOLE
N.B : Cette partie sera exécutée par des formateurs spécialisés chacun intervenant à la période convenue en fonction des thématiques de formation
N° | Désignation | u | Prix UT | Montant en lettres
I.1 | Formations chantier-école au profit de 25 jeunes aux métiers d'Eco construction (Maçonnerie, Béton et dallage), d'Electricité bâtiment, de Plomberie et de Peinture bâtiment, etc | ff